附件4

勘察设计注册环保工程师资格考试专业考试大纲

1．环境法规与标准

1．1  环境法规

了解我国环境法规体系，熟悉《中华人民共和国环境保护法》和专业环境保护法规及政策的核心内容。

1．2  环境标准

了解我国现行的环境标准体系，熟悉国家主要环境质量标准及污染物排放标准的内容和适用范围。

1．3  环境监测

了解环境监测的分类、各类污染源监测方法的技术要点和适用范围、主要污染指标和污染物的监测分析方法。

2．水污染防治工程技术

2．1  物理、化学及物理化学处理

2. 1．1掌握混凝、沉淀和气浮的技术和方法。

2．1．2掌握过滤的过程和方法。

2．1．3熟悉吸附的过程和方法,了解主要吸附剂的性能与影响因素。

2．1．4熟悉离子交换的技术和方法，了解主要离子交换剂的性能。

2．1．5熟悉膜分离的技术和方法，了解膜及膜组件的分类和性能。

2．1．6熟悉中和及化学沉淀的技术和方法。

2．1．7了解氧化还原处理技术；熟悉消毒机理和方法。

2．1．8了解萃取、吹脱和汽提的技术要点。

2．2  污水生物处理

2．2．1掌握活性污泥法的机理、有机物生物降解的影响因素及工艺。

2．2．2掌握生物膜法的机理、影响因素及工艺。

2．2．3掌握生物脱氮、除磷的机理、影响因素及典型工艺。

2．2．4掌握厌氧生物处理的机理、影响因素及典型工艺。

2．3  自然净化处理

2．3．1熟悉稳定塘处理的技术方法及类型。

2．3．2了解土地处理的技术方法及类型。

2．4污泥处理、处置

2．4．I熟悉污泥的特性。

2．4．2掌握污泥处理技术和方法。

2．4．3了解污泥的最终处置方法。

2．5  流域水污染防治

2．5．1熟悉水体污染物的主要来源、特性及其危害。

2．5．2了解流域水污染防治的基本原则和方法。

2．5．3了解污染水体的净化和生态修复的基本方法。

3．污水处理与再生利用工程实践

3．1  污水收集和提升

了解排水系统的类型及功能，掌握管线和泵站设计的基本方法。

3．2  污水处理厂(站)总体设计

掌握主要工业废水和生活污水处理规模的确定、厂址选择、总平面布置及水力流程确定的基本原则和方法。

3．3  污水、污泥处理与构(建)筑物设计

3．3．1掌握污水预处理工艺单元的类型、功能、设计原则及计算方法。

3．3．2掌握污水一级处理工艺单元的类型、功能、设计原则及计算方法。

3．3．3掌握污水二级处理(包括生物处理和物理化学处理)工艺单元的类型、功能、设计原则及计算方法。

3．3．4掌握污水深度处理工艺单元的类型、功能、设计原则及计算方法。

3．3．5掌握污泥处理工艺单元的类型、功能、设计原则及计算方法。

3．3．6熟悉各处理单元构(建)筑物的基本结构和建筑形式。

3．4  污水、污泥处理常用仪表与过程控制系统

3．4．1熟悉污水、污泥处理流程中各单元的控制系统和仪表。

掌握污水、污泥处理过程中常用设备的类型、性能、选型和适用范围。

3.5污水、污泥处理常用设备

3．6  污水、污泥处理常用材料、药剂

熟悉污水、污泥处理过程中常用材料和药剂的类型、性能和选用原则。

3．7  工业废水处理工程

3．7．1掌握主要工业废水处理的技术要点。

3．7．2熟悉工业废水中主要污染物的处理技术。

3．7．3掌握主要工业废水的处理工艺和设计方法。

3．8  污水再生利用工程

3．8．1掌握污水再生利用的基本原则。

3．8．2掌握污水再生利用的工艺和设计方法。

3．9  污水自然净化工程

熟悉人工湿地、稳定塘的适用条件、工艺设计与计算方法。

4．大气污染防治工程技术

4．1  大气污染物的形成

了解大气污染物的种类、特性及危害，掌握主要大气污染物的来源。

4．2  大气污染物扩散

4．2．1了解主要气象要素、地形、地貌对大气污染物扩散的影响及主要大气扩散模式。

4．2．2掌握烟囱高度的设计原则和计算方法。

4. 3  颗粒污染物控制技术

4．3．1熟悉颗粒污染物形成的机理和性质，掌握除尘装置技术性能的表述方式与计算方法。

4．3．2了解电除尘技术的工作原理和特点；熟悉电除尘器的类型和基本结构及影响除尘效率的主要因素；掌握电除尘器效宰的计算方法。

4. 3．3了解过滤式除尘技术的工作原理和特点；熟悉袋式除尘器的类型和基本结构；熟悉影响除尘效率和过滤阻力的主要因素。了解滤料的分类、适用范围和选用原则。

4. 3．4了解机械式除尘器的分类及特点；熟悉机械式除尘器的工作原理和结构特征；掌握重力除尘器的设计方法。

4. 3．5了解湿式除尘器的分类及特点；熟悉常见湿式除尘器的工作原理、结构特征和适用范围；掌握文丘里除尘器的设计方法。

4．4  气态污染物控制技术

4. 4. 1熟悉气态污染物的形成机理；  了解煤燃烧过程中削减污染物产生的主要途径。

4．4．2熟悉吸收技术的种类、机理及影响因素，掌握吸收剂选择的基本要求；了解吸收设备的分类、主要性能和结构特征。

4．4. 3了解吸附技术的种类，机理及影响因素；掌握常用吸附剂的特点及选择要求； 了解吸附设备的主要类型及结构特点。

4. 4. 4了解燃烧法的机理、分类和特点。

4. 4. 5了解催化反应机理及催化剂的主要类型；熟悉主要催化净化方法的原理及适用范围。

4．4．6了解生物处理废气的基本方法。

4. 5  室内空气污染控制技术

了解室内空气污染物的来源、危害及主要控制途径。

5.大气污染防治工程实践

5．1  大气污染控制工程的设计原则

熟悉治理对象的基本情况；了解治理工程的建设规模、建设条件；掌握工艺流程和总图布置的技术要求。

5 .2  大气污染控制工程系统设计

5．2．1熟悉常见排气罩的种类及其特征；掌握排气罩的设计要点。

5.2.2掌握净化系统划分原则，掌握管路系统的布置和设计计算方法。

5.2.3了解风机的类型；熟悉风机安装、调试、运行维护的基本要求；掌握风机性能参数确定、选用原则及调速方法。

5.2.4了解高温烟气冷却的目的和常见冷却方式；了解气体加热的目的和加热方式。熟悉烟气热交换系统的设计计算和热交换设备的选型。掌握温度对气体工况参数的影响和计算方法。

5．2.5了解烟囱(排气筒)的设计要求。

5.2.6  熟悉净化系统配套辅助设施（包括劳动安全、消防）的设计。

5．2．7熟悉与净化系统相关的构(建)筑物的功能和要求。

5．2．8熟悉净化系统需要的监测、控制的内容和要求。

5．3颗粒污染物控制系统设计

5．3．1掌握除尘系统的构成及设计基本程序。

5. 3. 2熟悉系统风量的测定和计算方法；掌握排风量、系统设计风量、处理风量、系统工况风量的确定方法。

5. 3. 3掌握管道系统阻力计算方法；熟悉管网压力平衡的设计方法。

5. 3. 4掌握常用除尘器的主要技术性能参数的确定方法以及设计选型的原则。

5. 4  气态污染物控制系统设计

5. 4. 1掌握气态污染物控制系统的构成及设计的基本程序。

5. 4. 2熟悉主要气态污染物常用净化装置的设计要点。

5. 4. 3了解烟气脱硫工艺分类；熟悉主要烟气脱硫技术的工艺流程、使用条件和设计选型；掌握系统流程的确定原则及辅助设施的配置要求。

5. 4. 4了解氮氧化物的净化工艺流程、特点和使用条件。

5. 4. 5了解其它土要有毒有害气态污染物的净化工艺。

6．固体废物处理处置工程技术

6.1固体废物污染防治原则

了解固体废物的来源、分类和污染特性和鉴别；掌握固体废物污染防治的原则。

6. 2  固体废物破碎、分选和固化／稳定化技术

6. 2. 1了解常用破碎和分选技术及破碎、分选设备的性能；掌握固体废物分选效率的计算。

6. 2. 2了解固化／稳定化的基本方法；熟悉固化体的浸出特性和浸出率的计了解有机固体废物生物降解的机理；掌握生物处理的基本工艺过程和影响因素。

  - 固体废物热处理技术

6. 4. 1熟悉固体废物焚烧处理技术和过程；掌握焚烧系统的基本组成、物料和能量平衡及影响因素。

6. 4. 2了解焚烧残渣、飞灰的最终处置方法；熟悉焚烧烟气中主要污染物的净化技术。

6. 4. 3了解固体废物热解、高温熔融和等离子体热处理技术的工作原理及工艺流程。

6. 4. 4了解有机固体废物热解气化的技术特点、工艺流程及影响因素。

6. 5  固体废物填埋处置技术

6. 5. 1了解固体废物在填埋场中的降解过程；熟悉填埋工艺的分类、基本工艺流程；掌握城市垃圾、危险废物和工业固体废物填埋场选址要求。

6. 5. 2了解填埋渗滤液的产生机理、迁移规律和防渗原理；熟悉填埋渗滤液的处理方法。

6. 5. 3熟悉填埋气体产生的机理及处理利用方法。

6. 6  固体废物资源化技术

6. 6. 1了解城市垃圾中有用物质的回收、转化、能量利用的基本方法。

6. 6. 2了解主要工业固体废物的回收利用途径。

6. 7  污染土壤及地下水的现场修复技术

6. 7. 1了解土壤和地下水中污染物的来源、特性及危害。

6. 7. 2了解尾矿库、固体废物填埋场等污染土壤及地下水的主要修复技术。

7．固体废物处理处置工程实践

7. 1  固体废物处置场(厂)总体设计

7. 1. 1掌握固体废物处置场(厂)的选址原则。

7. 1. 2熟悉固体废物处置场(厂)总体设计及相关构(建)筑物的设计及计算。

7. 2  固体废物转运与预处理

7. 2. 1了解固体废物收运系统；掌握城市垃圾中转站工程设计及计算。

7. 2. 2掌握固体废物常用破碎，分选和固化／稳定化处理设备的选用要求；熟悉相关设施工程设计的基本要求。

7. 3  固体废物生物处理工程

7. 3. 1熟悉有机固体废物生物处理工程设计的基本方法及设备的途型；掌握有机固体废物好氧处理工艺。

7. 3. 2了解城市生活垃圾厌氧产沼工艺，熟悉农业有机固体废物厌氧产沼工程设计及计算。

7. 4  固体废物焚烧处理工程

7. 4. 1熟悉焚烧处理系统的工艺过程和常用焚烧炉炉型的结构特点、性能参数和适用范围；掌握焚烧炉设计中的物料平衡、能量平衡和热工计算。

7. 4. 2熟悉烟气净化系统及焚烧残渣、飞灰、渗滤液处理工艺；掌握颗粒污染物、酸性气体污染物、重金属污染物控制设备的选型以及“二噁英”控制的工艺。

7. 4. 3熟悉焚烧系统工艺过程自动控制的主要参数及设计原理。

7. 4. 4熟悉焚烧余热利用和其他辅助系统的设计和设备选型。

7. 5固体废物热解处理工程

7. 5. 1熟悉固体废物热解处理的工艺流程及常用设备选型。

7. 5. 2了解废塑料、废橡胶、污泥和农业秸秆等固体废物的热解气化工艺流程及常用设备的选型。

7. 6  固体废物填埋处置工程

7. 6. 1熟悉固体废物填埋作业的基本程序；掌握填埋工艺设计及主要作业设备的选型。

7. 6. 2熟悉防渗技术的类型和适用条件；掌握防渗材料的性能参数、适用条件和选用；掌握防渗工程的设计方法。

7. 6. 3熟悉填埋场渗滤液和填埋气体、收集、导排及处理系统的设计；掌握填埋场渗滤液，填埋气体的产生量计算(估算)。

7. 6. 4熟悉填埋场终场覆盖系统的设计方法和封场后的生态恢复措施。

7. 6. 5了解填埋场的主要监测项目和监测点布置。

7. 7  固体废物资源化工程

了解煤矸石、尾矿、粉煤灰、冶炼渣和其它工业固体废物回收利用的途径；了解常用工艺流程及工程设计的基本要点。

7. 8  污染现场修复工程

7. 8. 1了解污染土壤和废弃矿山生态修复的常用工程措施。

7. 8. 2熟悉非规范填埋场、尾矿库的生态修复工程设计。

8．物理污染控制工程技术

8. 1  噪声与振动评价

8. 1. 1熟悉噪声与振动的主要物理量和单位。

8. 1. 2掌握噪声与振动控制工程中的常用评价量。

8. 2  声源及其特性

8. 2. 1熟悉声源及其分类。

8. 2. 2掌握点声源、线声源和面声源的基本特性。

8. 3  声的传播和衰减

8. 3. 1熟悉声波在空气中传播的基本规律及衰减特性。

8. 3. 2了解声波的吸收、反射、透射及衍射规律。

8. 4  噪声和振动的测量分析

8. 4. 1熟悉噪声及振动测量的基本要求、方法、仪器，以及背景噪声的修正方法。

8. 4. 2掌握声级计、频带滤波器和环境振级计的使用。

8. 5  噪声污染防治技术

8. 5. 1掌握吸声、隔声和消声降噪的基本方法。

8. 5. 2熟悉主要吸声、隔声和消声器材的性能与评价。

8. 6  振动污染防治技术

8. 6. 1掌握振动隔离的基本方法和提高隔振效率的基本原则。

8. 6. 2 了解阻尼减振的基本方法。

8. 7  主要电磁污染源及其特性

8. 7. 1熟悉电磁场机理；了解电磁耦合途径。

8. 7. 2了解电力系统、电气化铁道、电磁发射系统产生电磁污染的机理和特性。

8. 7. 3了解电磁污染的主要危害。

9.物理污染控制工程实践

9. 1  吸声降噪工程

9. 1. 1掌握多孔吸声材料的吸声机理；熟悉薄板和微穿孔板吸声结构与空间吸声体的特性及其适用条件。

9. 1. 2熟悉室内的声压级与直达声、混响声的关系；熟悉混响时间和室内平均吸声系数的关系。

9. 1. 3掌握吸声降噪效果的估算、吸声降噪的适用条件及其工程设计;了解吸声降噪效果的基本测量方法。

9. 1. 4了解混响声场与自由声场的区别；了解混响室、消声室及半消声室的声学特点。

9. 2  隔声降噪工程

9. 2. 1掌握常用单层隔声材料的隔声技术、隔声特性和质量定律；了解单层隔声材料的吻合效应。

9. 2.  2掌握双层隔声结构的隔声特性及改善其隔声性能的方法。

9. 2. 3熟悉各类隔声结构和隔声屏障的设计和应用。

9. 2. 4掌握隔声降噪工程的设计和计算。

9. 2. 5了解隔声降噪效果的基本测量方法。

9. 3  消声降噪工程

9. 3. 1熟悉各类消声器的消声机理、特性及其适用范围。

9. 3. 2掌握各类消声器的设计和应用。

9. 3. 3了解消声器性能的基本测量方法。

9. 4  隔振工程

9. 4. 1熟悉各类隔振器材的性能特点及应用技术。

9. 4. 2掌握隔振设计的基本方法。

9. 4. 3了解各类阻尼材料的性能特点及应用技术。

9. 5  噪声和振动污染的综合治理

9. 5. 1了解综合治理工程的声源特性、环境条件和治理目标。

9. 5. 2熟悉声、振动源控制技术和敏感目标的防护技术。

9. 5. 3掌握噪声和振动传播途径控制技术。

9. 5. 4掌握噪声和振动污染综合治理设计技术。

9. 6  电磁污染防治基本方法

9. 6. 1了解工频电场、工频磁场、无线电干扰和高频信号场强的测量和计算方法。

9. 6. 2熟悉电磁环境管理法规和标准。

9. 6. 3熟悉电磁环境评价标准。

9. 6. 4了解电磁污染防治的基本方法。

勘察设计注册环保工程师资格考试专业考试

法规、标准、规范及工程设计手册

一、环境标准与规范类

1．《地表水环境质量标准》(OB3838-2002)

2.《地下水质量标准》(GB／T14848-1993)

3．《污水综合排放标准》(GB8978-1996)

4．《土壤环境质量标准》(GBl5618-1995)

5．《城镇污水处理厂污染物排放标准》(OBl8918-2002)

6.《造纸工业水污染物排放标准》(GB354&-2001)

7．《纺织染整工业水污染抽样放标准》(GB4287-1992)

8．《污水海洋处置工程污染控制标准》(GBl8486-2001)

9．《畜禽养殖业污染物排放标准》(GBl8596-2001)

10．《污水再生利用工程设计规范》(GB50335-2002)

11．《室外排水设计规范》(GB50014-2006)

12.《城市污水处理厂运行、维护及其安全技术规程》(CJJ60-1994)

13．《环境空气质量标准》(GB3095－1996)

14．《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2004)

15．《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)

16．《火电厂大气污染物排放标准》(GBl3223-2003)

17．《锅炉大气污染物排放标准》(GBl3271-2001)

18．《炼焦炉大气污染物排放标》(GBl6171-1996)

19．《大气污染物综合排放标准》(GBl6297-1996)

20．《室内空气质量标准》(GB／T18883-2002)

21．《火电厂烟气脱硫工程技术规范(烟气循环流化床法)》(HJ／T178-2005)

22．《火电厂烟气脱硫工程技术规范(石灰石／石灰—石膏法) 》(HJ/Tl79-2005)

23．《生活垃圾填埋污染控制标准》(GBl6889-1997)

24．《危险废物焚烧污染控制标准》(GBl8484－2001)

25．《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GBl8485-2001)

26．《危险废物贮存污染控制标准》(GBl8597-2001)

27．《危险废物填埋污染控制标准》(GBl8598-2001)

28．《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GBl8599－2001)

29．《城市垃圾转运站设计规范》(CJJ47-1991)

30．《城市生活垃圾卫生填埋技术规范》（CJJl7-2004)

31．《城市生活垃圾好氧静态堆肥处理技术规程》(CJJ／T52-1993)

32．《生活垃圾焚烧处理工程技术规范》(CJJ90－2002)

33．《危险废物集中焚烧处置工程建设技术规范》(HJ／T176-2005)

34．《医疗废物集中焚烧处置工程建设技术规范》(HJ/T177-2005)

35．《危险废物安全填埋处置工程建设技术要求》(国家环境保护总局  环发[2004]75号)

36．《城市区域环境噪声标准》(GB3096-1993)

37．《电磁辐射防护规定》(GB8702-1988)

38．《城市区域环境振动标准》(GBl0070-1988)

39．《工业企业厂界噪声标准》(GBl2348－1990)

40．《建筑施工场界噪声标准》(GBl2523-1990)

41．《铁路边界噪声限值及其测量方法》(GBl2525-1990)

42．《声屏障声学设计和测量规范》(HJ/T90-2004)

43．《高压交流架空送电线无线干扰限值》(GBl5707-1995)

44．《工业企业噪声控制设计规范》(GBJ87-1985)

45．《民用建筑隔声设计规》(GBJll8-]988)

46  《500KV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》(HJ／T24-1998)

二、法规与政策类

1．《中华人民共和国环境保护法》(1989年)

2．《中华人民共和国水污染防治法》(1996年修正)

3．《中华人民共和国大气污染防治法》(2000年修订)

4．《中华人民共和国固体度物污染环境防治法》(2004年修订)

5．《中华人民共和国环境噪声污染防治法》(1996年)

6．《中华人民共和国清洁生产促进法》(2002年)

7．《中华人民共和国环境影响评价法》(2002年)

8．国务院：《建设项目环境保护管理条例》(1998年)

9．国务院：《排污费征收使用管理条例》（2003年)

10．国务院：《医疗废物管理条例》(2003年)

11．建设部：《勘察设计注册工程师管理规定》(2005年)

12．国家环境保护总局：《建设项目竣工环境保护验收管理办法》(2001年)

13．国家环境保护总局：《电磁辐射环境保护管理办法》(1997年)

14．国家计委:《建设项目环境保护设计规定》(1987年)

15．建设部、国家环境保护总局、科技部：《城市污水处理及污染防治技术政策》(2000年)

16．国家环境保护总局等：《草浆造纸工业废水污染防治技术政策》(1999年)

17．国家环境保护总局等：《印染行业废水污染防治技术政策》(2001年)

18．国家环境保护总局等：《湖库富营养化防治技术政策》(2004年)

19．建设部、国家环境保护总局、科技部：《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》 (2000年)

20．国家环境保护总局：《危险废物污染防治技术政策》(2001年)

21．国家环境保护总局、国家经贸委、科技部：《燃煤二氧化硫排放污染防治技术政策》 (2002年)

当上述法规、政策和标准修订时，应使用其最新版本。

三、环境工程手册类

1．北京市市政工程设计研究总院主编：《给水排水设计手册(第  5册)—城镇排水》(第二版)。中国建筑工业出版社，2003年。

2．北京市市政工程设计研究总院主编；《给水排水设计手册(第6册)—工业排水》(第二版)。中国建筑工业出版社，2002年。

3．上海市市政工程设计研究院主编：《给水排水设计手册(第9册)—专用机械》(第二版)中国建筑工业出版社，2000年。

4．中国市政工程西北设计研究院主编：《给水排水设计手册(笫11册)—常用设备》(第二版)。中国建筑工业出版社，2002年。

5．中国市政工程华北设计研究院主编：《给水排水设计手册(笫12册)—器材与装置》(第二版)。中国建筑工业出版社，2001年。

6、北京水环境技术与设备研究中心等主编：《三废处理工程技术手册(废水卷)》。化学工业出版社，2000年。

7．张自杰主编：《环境工程手册一水污染防治卷》。高等教育出版杜，1996年。

8．李广超主编：《大气污染控制技术》。化学工业出版社，2001年。

9．郭静、阮宜纶主编：《大气污染控制工程》化学工业出版社，2001年。

1O．刘天齐主编：《三废处理工程技术手册(废气卷)》。化学工业出版社，1999年。

11．郝吉明、马广大主编：《大气污染控制工程》(第二版)。高等教育出版社，2002年。

12．张殿印等编：《除尘工程设计手册》。化学工业出版社，2001年。

]3．聂永丰主编：《三废处理工程技术手册(固体废物卷)》化学工业出版杜，2000年。

14．钱学德等编著：《现代卫生填埋场的设计与施工》。中国建筑工业出版社，2001年。

15．赵由才主编：《危险废物处理技术》。化学工业出版杜，2003年。

16．建设部编：《城市生活垃圾焚烧处理技术L中国建筑工业出版社，2004年。

17．马大猷主编：《噪声与振动控制工程手册》。机槭工业出版社，2002年。

18．郑长聚主编：《环境工程手册一环境噪声控制卷》。高等教育出版社，2000年。

19．马信山等编著：《电磁场基础》。清华大学出版杜，2000年。

20．刘文魁等编著：《电磁辐射的污染及防护与治理》。科学技术出版杜，2003年。

2l  国家环境保护总局《水和废水监测分析方法》编委会编：《水和废水监测分析方法》(第四版)。中国环境科学出版社，2002年。

22．国家环境保护总局《空气和废气监测分析方法》编委会编：《空气和废气监测分析方法》(第四版)。中国环境科学出版社，2003年。

勘察设计注册环保工程师资格考试专业考试

科目、分值、时间分配及题型特点

一、考试科目

I．环境法规与标准

2．水污染防治工程技术

3．污水处理与再生利用工程实践

4．大气污染防治工程技术

5．大气污染防治工程实践

6．固体废物处理处置工程技术

7．固体废物处理处置工程实践

8．物理污染控制工程技术

9．物理污染控制工程实践

二、考试时间分配及试题分值

1．全国勘察设计注册环保工程师资格的专业考试分为2天，第一天为专业知识考试，第二天为专业案例考试，考试时间每天上、下午各3小时。

2．第一天专业知识性考题，上、下午各70题，前40题为单选题，每题分值1分，后30题为多选题，每题分值2分，上．下午合计计分，试卷满分200分。专业知识考试不分专业方向，均为必答题。

3．第二天专业案例分析考题，分水污染防治、大气污染防治、固体废物处理处置、物理污染防治四个专业方向，每个专业方向上．下午各25题，内容包括各专业方向的工程技术与实践、环境法规与标准．考生可根据自己的实际情况，上、下午只能选择同一专业方向的25题作答，多选或跨专业方向选答无效。每题分值为2分，上，下午合计计分，试卷满分100分。

三、题型特点

考题由知识题、综合能力题、简单计算题、连锁计算题及案例分析题组成，连锁题中各小题的计算结果一般不株连。